Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, технічних та якісних характеристики предмета закупівлі

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710»)

| 1 | Назва предмета закупівлі | # Ролети захисні # код за ДК 021: 2015: 44110000-4 - Конструкційні матеріали |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид процедури | Відкриті торги (з особливостями) |
| 3 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2024-02-27-005075-a |
| 4 | Розмір бюджетного призначення | Відповідно до кошторису на 2024 рік. |
| 5 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 171 358,33 грн з ПДВ |
| 6 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ від 18.02.2020 №275), якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют). |
| Розрахунок очікуваної вартості товару проводився методом отримання комерційних (цінових) пропозицій від постачальників. Найменування товару; Кількість; ФОП Бурбело А.В. (грн.); ФОП Мартиненко Є.В. (грн.); ТОВ «АВІР СЕРВІС» (грн.); Середня ціна, грн./за 18шт.. Ролети захисні; 18 шт.; 164830,00; 176060,00; 173185,00; 171358,33. Очікувана вартість закупівлі – 171 358,33 грн. з ПДВ |
| 7 | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі | Для забезпечення господарської діяльності виникла обґрунтована необхідність у закупівлі. |

Т Е Х Н І Ч Н Е   З А В Д А Н Н Я

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Ролети захисні

код за ДК 021:2015: 44110000-4  Конструкційні матеріали

Увага! До вартості товару входить монтаж на місці безпосередньої експлуатації.

Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам Замовника. Закупівля з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами Замовника з урахуванням також надійності та якості, рівню екологічної безпеки та з урахуванням виділених коштів. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю з посиланням на певні технічні і якісні характеристики.

Запропонований Учасником товар має відповідати встановленим в Україні технічним та санітарним нормам та правилам. Товар повинен відповідати ДСТУ, ТУ, іншим вимогам нормативної документації та технічним регламентам країни виробника, вимогам  національних стандартів, щодо забезпечення безпечності продукції, гармонізованих з відповідними європейськими та міжнародними стандартами.

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент» (еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником).

| № з/п | Найменування | Технічні характеристики | Одиницявиміру | Кільк. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ролет захисний піно заповнений 1210*2240 короб 165, управління касета-шнур, колір білий, з комплектуючими | Матеріал профілю: високоякісний алюміній Alusel (виробництва Турція), піно заповнений, роликовий з полімерним покриттям Висота полотна: 39 мм Колір білий Ширина 1210 * висота 2240 Короб 165 Полотно ролети в зборі: направляючі 53 мм -4 шт., захисний короб, бокові кришки – 2 шт. в колір полотна, вал у зборі Керування: касета-шнур Монтаж ролети: на проріз. Короб кріпиться до фасаду будівлі над віконним отвором | шт | 1 |
| 2 | Ролет захисний піно заповнений 1230*2230 короб 165, управління касета-шнур, колір білий, з комплектуючими | Матеріал профілю: високоякісний алюміній Alusel (виробництва Турція), піно заповнений, роликовий з полімерним покриттям Висота полотна: 39 мм Колір білий Ширина 1230 * висота 2230 Короб 165 Полотно ролети в зборі: направляючі 53мм - 4 шт., захисний короб, бокові кришки – 2 шт. в колір полотна, вал у зборі Керування: касета-шнур Монтаж ролети: на проріз. Короб кріпиться до фасаду будівлі над віконним отвором | шт | 1 |
| 3 | Ролет захисний піно заповнений 1230*2280 короб 165, управління касета-шнур, колір білий, з комплектуючими | Матеріал профілю: високоякісний алюміній Alusel (виробництва Турція), піно заповнений, роликовий з полімерним покриттям Висота полотна: 39 мм Колір білий Ширина 1230 * висота 2280 Короб 165 Полотно ролети в зборі: направляючі 53мм-4 шт., захисний короб, бокові кришки – 2 шт. в колір полотна, вал у зборі Керування: касета-шнур Монтаж ролети: на проріз. Короб кріпиться до фасаду будівлі над віконним отвором | шт | 1 |
| 4 | Ролет захисний піно заповнений 1230*2240 короб 165, управління касета-шнур, колір білий, з комплектуючими | Матеріал профілю: високоякісний алюміній Alusel (виробництва Турція), піно заповнений, роликовий з полімерним покриттям Висота полотна: 39 мм Колір білий Ширина 1230 * висота 2240 Короб 165 Полотно ролети в зборі: направляючі 53мм - 4 шт., захисний короб, бокові кришки – 2 шт. в колір полотна, вал у зборі Керування: касета-шнур Монтаж ролети: на проріз. Короб кріпиться до фасаду будівлі над віконним отвором | шт | 2 |
| 5 | Ролет захисний піно заповнений 1220*2260 короб 165, управління касета-шнур, колір білий, з комплектуючими | Матеріал профілю: високоякісний алюміній Alusel (виробництва Турція), піно заповнений, роликовий з полімерним покриттям Висота полотна: 39 мм Колір білий Ширина 1220 * висота 2260 Короб 165 Полотно ролети в зборі: направляючі 53мм - 4 шт., захисний короб, бокові кришки – 2 шт. в колір полотна, вал у зборі Керування: касета-шнур Монтаж ролети: на проріз. Короб кріпиться до фасаду будівлі над віконним отвором | шт | 2 |
| 6 | Ролет захисний піно заповнений 1220*2250 короб 165, управління касета-шнур, колір білий, з комплектуючими | Матеріал профілю: високоякісний алюміній Alusel (виробництва Турція), піно заповнений, роликовий з полімерним покриттям Висота полотна: 39 мм Колір білий Ширина 1220 * висота 2250 Короб 165 Полотно ролети в зборі: направляючі 53мм - 4 шт., захисний короб, бокові кришки – 2 шт. в колір полотна, вал у зборі Керування: касета-шнур Монтаж ролети: на проріз. Короб кріпиться до фасаду будівлі над віконним отвором | шт | 3 |
| 7 | Ролет захисний піно заповнений 1230*2250 короб 165, управління касета-шнур, колір білий, з комплектуючими | Матеріал профілю: високоякісний алюміній Alusel (виробництва Турція), піно заповнений, роликовий з полімерним покриттям Висота полотна: 39 мм Колір білий Ширина 1230 * висота 2250 Короб 165 Полотно ролети в зборі: направляючі 53мм - 4 шт., захисний короб, бокові кришки – 2 шт. в колір полотна, вал у зборі Керування: касета-шнур Монтаж ролети: на проріз. Короб кріпиться до фасаду будівлі над віконним отвором | шт | 1 |
| 8 | Ролет захисний піно заповнений 1240*2250 короб 165, управління касета-шнур, колір білий, з комплектуючими | Матеріал профілю: високоякісний алюміній Alusel (виробництва Турція), піно заповнений, роликовий з полімерним покриттям Висота полотна: 39 мм Колір білий Ширина 1240 * висота 2250 Короб 165 Полотно ролети в зборі: направляючі 53мм - 4 шт., захисний короб, бокові кришки – 2 шт. в колір полотна, вал у зборі Керування: касета-шнур Монтаж ролети: на проріз. Короб кріпиться до фасаду будівлі над віконним отвором | шт | 1 |
| 9 | Ролет захисний піно заповнений 1823*2159 короб 165, управління касета-шнур, колір білий, з комплектуючими | Матеріал профілю: високоякісний алюміній Alusel (виробництва Турція), піно заповнений, роликовий з полімерним покриттям Висота полотна: 39 мм Колір білий Ширина 1823 * висота 2159 Короб 165 Полотно ролети в зборі: направляючі 53мм - 2 шт., захисний короб, бокові кришки – 2 шт. в колір полотна, вал у зборі Керування: касета-шнур Монтаж ролети: на проріз. Короб кріпиться до фасаду будівлі над віконним отвором. | шт. | 1 |
| 10 | Ролет захисний піно заповнений 1836*2121 короб 150, управління касета-шнур, колір білий, з комплектуючими | Матеріал профілю: високоякісний алюміній Alusel (виробництва Турція), піно заповнений, роликовий з полімерним покриттям Висота полотна: 39 мм Колір білий Ширина 1836 * висота 2121 Короб 150 Полотно ролети в зборі: направляючі 53мм -2 шт., захисний короб, бокові кришки – 2 шт. в колір полотна, вал у зборі Керування: касета-шнур Монтаж ролети: на проріз. Короб кріпиться до фасаду будівлі над віконним отвором. | шт. | 1 |
| 11 | Ролет захисний піно заповнений 1640*1995 короб 165, управління касета-шнур, колір білий, з комплектуючими | Матеріал профілю: високоякісний алюміній Alusel (виробництва Турція), піно заповнений, роликовий з полімерним покриттям Висота полотна: 39 мм Колір білий Ширина 1640 * висота 1995 Короб 165 Полотно ролети в зборі: направляючі 53мм - 2 шт., захисний короб, бокові кришки – 2 шт. в колір полотна, вал у зборі Керування: касета-шнур Монтаж ролети: на проріз. Короб кріпиться до фасаду будівлі над віконним отвором. | шт. | 1 |
| 12 | Ролет захисний піно заповнений 1520*1915 короб 165, управління касета-шнур, колір білий, з комплектуючими | Матеріал профілю: високоякісний алюміній Alusel (виробництва Турція), піно заповнений, роликовий з полімерним покриттям Висота полотна: 39 мм Колір білий Ширина 1520 * висота 1915 Короб 165 Полотно ролети в зборі: направляючі 53мм - 2 шт., захисний короб, бокові кришки – 2 шт. в колір полотна, вал у зборі Керування: касета-шнур Монтаж ролети: на проріз. Короб кріпиться до фасаду будівлі над віконним отвором. | шт. | 1 |
| 13 | Ролет захисний піно заповнений 1085*1995 короб 165, управління касета-шнур, колір білий, з комплектуючими | Матеріал профілю: високоякісний алюміній Alusel (виробництва Турція), піно заповнений, роликовий з полімерним покриттям Висота полотна: 39 мм Колір білий Ширина 1085 * висота 1995 Короб 165 Полотно ролети в зборі: направляючі 53мм - 2 шт., захисний короб, бокові кришки – 2 шт. в колір полотна, вал у зборі Керування: касета-шнур Монтаж ролети: на проріз. Короб кріпиться до фасаду будівлі над віконним отвором. | шт. | 1 |
| 14 | Ролет захисний піно заповнений 1065*2005 короб 150, управління касета-шнур, колір білий, з комплектуючими | Матеріал профілю: високоякісний алюміній Alusel (виробництва Турція), піно заповнений, роликовий з полімерним покриттям Висота полотна: 39 мм Колір білий Ширина 1065 * висота 2005 Короб 150 Полотно ролети в зборі: направляючі 53мм - 2 шт., захисний короб, бокові кришки – 2 шт. в колір полотна, вал у зборі Керування: касета-шнур Монтаж ролети: на проріз. Короб кріпиться до фасаду будівлі над віконним отвором. | шт. | 1 |

Примітки:

Всі розміри, вказані у специфікації, є приблизними, проведення замірів на місці встановлення для Учасника-переможця є обов’язковим. На етапі укладення договору Учасник повинен виконати контрольні обміри для виготовлення ролет.

Показники запропонованої продукції мають відповідати технічним вимогам Замовника або бути кращими.

1. Вимоги до упаковки: Упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим для цього виду Товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). Транспортні витрати за рахунок Постачальника. Пункт постачання Товару: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 26.

2. Вимоги до якості:  Якість Товару, який планується до постачання Учасником, відповідає вимогам відповідних діючих нормативних документів (технічним регламентам/вимогам, державним стандартам ДСТУ, ТУ, тощо) та екологічним і санітарно-гігієнічним нормам згідно законодавства України встановлених для кожного виду товару, і повинна бути підтверджена на момент постачання товару, сертифікатом якості виробника або сертифікатом відповідності (іншими документами), що підтверджують якість Товару (копії додаються при постачанні Товару). Якщо законодавством України не передбачена наявність вище вказаних  документів, Учасник повинен надати інші документи, які підтверджують відповідність якості товару

У складі пропозиції Учасник повинен надати висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на Товар (та/або матеріали з яких виготовлено товар) або довідка-обґрунтування про відсутність, з посиланням на відповідні законодавчі акти. Якщо законодавством України не передбачена наявність вище вказаних  документів, Учасник обов’язково повинен надати інші документи, які підтверджують відповідність якості товару.

3. Товар повинен бути новим (таким, що не було в експлуатації), строк виготовлення не раніше  2024  року, про що необхідно надати гарантійний лист. В листі потрібно також указати, що при постачанні (у разі наявності), Учасник-переможець надасть всі необхідні документи виробника, які супроводжують товар.

4. Гарантійний строк на Товар: становить _________ (не менше 12 місяців) з дати прийняття товару Замовником.

Про що у складі пропозиції надати Гарантійний лист у довільній формі.

5. Учасник визначає ціну з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, страхування, а також в тому числі на виміри, транспортування до місця поставки, навантаження, розвантаження, установку та інше.

6. Оплата здійснюється після приймання товару та монтажу на об’єкті.

7. Товар, який постачається, не перебував в експлуатації, термін та умови його зберігання не порушені.

8. Постачання товару здійснюється, відповідно наданої Замовником заявки (усно або письмово) у робочі дні з 08.30 до 16.00 години, крім суботи та неділі.

Доставка проводиться за умови попереднього узгодження дати та часу поставки, не пізніше трьох робочих днів з моменту одержання заявки.

9. Орієнтовні строки  виготовлення та постачання на протязі двох тижнів с моменту підписання договору.

10. Невідповідність запропонованого учасником процедури закупівлі товару встановленим технічним, якісним та кількісним характеристикам або будь-яким іншим вимогам цього додатку до тендерної документації, розцінюється як невідповідність тендерної пропозиції умовам тендерної документації.

Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товарів, що не відповідає замовленому, покладаються на Учасника.